ООО «ТЭК-СИСТЕМС»

г. Рязань, Маяковского д. 1А

(4912) 40-73-25

www.tek-systems.ru

sales@tek-systems.ru

Опросный лист для заказа визуального указателя уровня ТЭК-УВ

| Информация о клиенте и заказе | Название организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Контактное лицо, должность |  |
|  | Контактные данные, тел., e-mail |  |
|  | Количество приборов, шт. |  |
|  | Требуемый срок поставки |  |
| Информация о процессе | Рабочая среда, наименование |  |
|  | Максимальная температура рабочая / Максимальная температура расчетная, оС* |  |
|  | Давление рабочее /Давление расчетное, МПа |  |
|  | Агрессивность к нерж. стали |  |
|  | Температура окружающей среды, оС |  |
| Техническое задание на колонку/камеру указателя уровня | Желаемый материал исполнения 304SS, 316L, углеродистая сталь, 304SS-PTFE |  |
|  | Выбранная модель указателя уровня УВР, УВП, УВТ, УВЦ |  |
|  | Тип присоединения к процессу: - патрубок под приварку (указать Ду) - резьба (указать тип) - фланец (указать Ду, Ру, вид уплотнительной поверхности) * рекомендуется указать длину присоединительных патрубков |  |
|  | Расстояние между центрами точек присоединения, мм |  |
|  | Диапазон видимого уровня, мм (не всегда может быть равен межцентровому расстоянию!) |  |
|  | Шкала (да / нет), указать начало и конец |  |
|  | Верхний конец колонки - колпачок глухой / с краном/ с отверстием с заглушкой (Указать размер и тип фланцевого соединения или размер и тип резьбы, тип уплотнительной поверхности фланца и крана) |  |
|  | Нижний конец колонки - колпачок глухой / с краном/ с отверстием с заглушкой (Указать размер и тип фланцевого соединения или размер и тип резьбы, тип уплотнительной поверхности фланца) |  |
| Дополнительная комплектация и требования клиента | Обогрев указателя: - Обогреваемый термочехол - Жесткий металлический кожух указать необходимую поддерживаемую температуру |  |
|  | Комплектация ответными фланцами, отсечными кранами, заглушками и т.д. |  |